Buenos Aires, 6 de junio de 2019

SEÑOR/ES

PROVEEDOR/ES

S/D.-

Tengo el agrado de invitarlo/s a cotizar en la:

Contratación Directa por Trámite Simplificado Nº 20

Clase: Sin Clase

Modalidad: Sin Modalidad

CUDAP: EXP-UBA: 28252/2019

OBJETO: Provisión de un servicio de limpieza y desinfección de cisterna y tanques de agua de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires.

COSTO DEL PLIEGO: sin costo

LUGAR DONDE PUEDEN RETIRARSE O CONSULTARSE LOS PLIEGOS:

Personalmente: Facultad de Odontología de la UBA - Dirección de Compras y Licitaciones - M. T. de Alvear 2142 - Subsuelo Sector A – Ciudad de Bs. As., de Lunes a Viernes de 9.00 a 13.00 hs.

Vía Internet:  od.odontologia.uba.ar/compras.php, deberá informar el mencionado acto a la Dirección de Compras y Licitaciones al mail institucional compras@odontologia.uba.ar, utilizando el texto del ANEXO I, antes de la fecha tope de retiro de pliego.

RETIRO DEL PLIEGO: Hasta el 12/06/19 a las 11 hs.

VISITA EN EL LUGAR DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS: UNICA FECHA: El día   de 12 de junio de 2019 a las 11 horas. Punto de reunión: Hospital Universitario Odontológico y Gestión Asistencial, ubicada en M.T. de Alvear 2142 Piso: Planta Baja, Sector “B”, y la visita se realizará acompañado por personal autorizado del Área de Seguridad e Higiene.

Los oferentes confirmarán su asistencia previamente al Tel: 5287-6048/76049/6050/6051 de 9.00 a 13.00 hs.

PARA COTIZAR DEBERÁ:

Realizar la visita al lugar donde se realizará el servicio

En caso de optar por enviar su oferta por e-mail: única dirección de correo electrónico válida: tsofertas@odontología.uba.ar (ver punto 3 de las Cláusulas Particulares)

ACTO DE APERTURA: el 24/06/19 a las 10:00 hs.

LUGAR: Dirección de Compras y Licitaciones – M.T. de Alvear 2142 – Subsuelo Sector A – Ciudad de Bs.As. Teléfono: 5287-6081/6078/6079

REGLAMENTACIÓN: Los proveedores podrán retirar el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, aprobado por Resolución (CS) 8240/13, del sitio de internet oficial de esta Facultad, od.odontologia.uba.ar/compras.php.

Los saluda muy atentamente.-

| INTERVINO |  | DELIA BEATRIZ AYALA DIRECTORA DE COMPRAS Y LICITACIONES |
| --- | --- | --- |

Pliego de Bases y Condiciones Particulares

Universidad de Buenos Aires FACULTAD DE ODONTOLOGIA

# PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: Contratación Directa por Trámite Simplificado | N° 20 | Ejercicio: 2019 |
| --- | --- | --- |
| Clase: Sin Clase |
| Modalidad: Sin Modalidad |

CUDAP: EXP-UBA: 28252/2019

Objeto de la contratación: Provisión de un servicio de limpieza y desinfección de cisterna y tanques de agua de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires.

Costo del pliego: sin costo

# PRESENTACION DE OFERTA

| Lugar / Dirección | Plazo y horario |
| --- | --- |
| Facultad de Odontología Dirección de Compras y Licitaciones M.T. de Alvear 2142 Subsuelo sector “A”-(C1122AAH) Cdad. de Buenos Aires | Lunes a viernes de 9.00 a 13.00 horas hasta la fecha y hora de apertura |

# ACTO DE APERTURA

| Lugar / Dirección | Día y hora |
| --- | --- |
| Facultad de Odontología Dirección de Compras y Licitaciones M.T. de Alvear 2142 Subsuelo sector “A”-(C1122AAH) Cdad. de Buenos Aires | 24/06/19 a las 10:00 hs. |

OFERTA: Se requiere que la oferta sea clara, precisa y completa, indicando si se ajusta a la totalidad de las especificaciones solicitadas en el Pliego. Asimismo, de poseer, se deberá adjuntar folleto completo a fin de evaluar los detalles técnicos –inclusive las marcas y modelos sugeridos-. El presente pedido evitará las consultas posteriores al momento de preadjudicar. En caso de ofrecer, además de la oferta básica, alguna alternativa o variante se deberá detallar las diferencias y/o mejoras que correspondieren. Si la oferta no aclara en qué se diferencia, se asumirá que se ajusta en un todo al PBCP, debiendo cumplirse al momento de la entrega, caso contrario se aplicarán las penalidades y/o multas correspondientes

Condiciones del personal de la empresa que realice trabajos en la Facultad: Deberá cumplir todo el personal a cargo con todas las normativas en Seguridad e Higiene así como seguros, ART y Terceros. La empresa que resulte adjudicataria deberá contar con los siguientes seguros, que deberán contratarse con una compañía autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación o por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo según el caso, los que deberán acreditarse a los cinco (5) días hábiles de recibida la Orden de Compra, y que podrán ser requeridos por esta Facultad cada vez que se lo considere pertinente: Accidente de Trabajo: El adjudicatario asume toda responsabilidad respecto de accidentes o enfermedades de su personal, comprometiéndose a dejar indemne a la Universidad de Buenos Aires y/o Facultad de Odontología. Correspondiendo acreditar dicho contrato de seguro de Riesgo de Trabajo (ART) vigente debiendo presentar antes de hacerse cargo del servicio Certificado de Cobertura con Cláusula de no repetición a favor de la Universidad de Buenos Aires con nómina del personal afectado al servicio consignándose Apellido, Nombre, Documento Nacional de Identidad y Domicilio. El referido seguro deberá ser contratado por un monto suficiente para proteger a esta Facultad de Odontología y/o Universidad de Buenos Aires, de cualquier responsabilidad por lesiones, enfermedades o incapacidades de cualquier clase, sean totales o parciales, permanentes o temporales, a cualquiera de los empleados o dependientes, incluyendo cualquier reclamación o indemnización que pudiera resultar en virtud de cualquier reglamentación o ley en vigencia. Responsabilidad Civil: El adjudicatario deberá contratar un Seguro de Responsabilidad Civil contractual o extracontractual por daños a terceros, que cubra todos los riesgos respecto de personas y/o cosas que se produzcan en cualquier momento y por cualquier causa relacionada con el objeto contractual y/o a consecuencia de la presentación del servicio contratado. Asimismo, deberá considerarse en la póliza que los alumnos, el personal no docente y docente de esta Facultad sea considerado como tercero y que también deberá consignarse expresamente en una Cláusula Adicional que en caso de Siniestro la Facultad de Odontología y/o la Universidad de Buenos Aires deberá ser considerada como Coasegurada. Se deberá contratar por un monto de $ 400.000,00 sin franquicia y/o descubierto y el adjudicatario acreditara su contratación antes del inicio de la prestación. Seguro de Vida Obligatorio: El Adjudicatario deberá presentar contrato de seguro y certificado de cobertura original vigente con nómina de quienes efectúen la prestación. Asimismo, el Adjudicatario deberá dar cumplimiento con lo estipulado con la Ley de Seguridad e Higiene nº 19.587 y su Decreto Reglamentario nº 351/79.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Rg. | Cantidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Servicio de limpieza y desinfección de los tanques de reserva y cisterna de agua potable de la Facultad de Odontología de la UBA, en un todo de acuerdo al Anexo III y Cláusulas Complementarias, adjuntas. |

# ANEXO III

# SERVICIO: LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

- OBJETO

El objeto de la presente es la limpieza y desinfección de los tanques de reserva y cisterna, en un todo de acuerdo con las normas exigidas por la Ordenanza nº 45593 y sus Decretos Reglamentarios nº 2045 MCB/93 y modificatorios del GCBA

- ALCANCE DEL SERVICIO

2.1 – Comprende la provisión de equipos, materiales y mano de obra especializada de empresas específicas del rubro, para efectuar el siguiente servicio:

2.1.1. – Limpieza y desinfección en un solo día de la totalidad de Tanques y Cisterna a saber:

2.1.1.1 – Tanque de reserva, capacidad 12.000 litros, ubicado en el piso 18º

2.1.1.2 – 2 (dos) tanques intermedios, capacidad 60.000 litros c/u, ubicados en el piso 9º

2.1.1.3 – Tanque cisterna, capacidad 30.000 litros, ubicado en la cochera

2.1.1.4 – Vaciado de tanques por medio de bombas de achique y a través de mangueras suficientes en extensión para llegar a conducción cloacal (baño público en pisos 18° y 9°) o cámara de inspección en cochera, provistos por el adjudicatario. Limpieza de paredes, pisos y techos mediante hidrolavadoras y/o cepillado manual. Embolsado y retiro de los sedimentos acumulados. Desinfección de paredes, pisos y techo mediante pulverizado mecánico con desinfectantes aprobados por el Ministerio de Salud. Enjuague total con hidrolavadora, manguera o baldes usando agua potable hasta eliminación del hipoclorito residual. Provisión con colocación de tapas (en caso de ser necesario) y reposición de juntas. Llenado de tanques y verificación de hermeticidad.

2.1.2 – Verificación y corrección de funcionamiento y ubicación de flotantes en cada tanque (cisterna y de reserva) durante la limpieza de los mismos.

Se reemplazarán flotantes y/o cualquier otro elemento componente del sistema en caso de requerir su reemplazo.

2.1.3 – Se deberá realizar un muestreo de agua en forma previa a la realización del servicio y otro posterior al mismo, en el grifo más alejado de los tanques para validar la actividad y prevenir una contaminación post tarea.

Luego de 10 días de terminadas las tareas se tomarán dos (2) muestras de agua. Una desde un grifo de la instalación interna y otra desde la válvula de limpieza, para realizar el análisis bacteriológico y físico químico. Se extenderá el certificado avalando el servicio con firma y matrícula registrada en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3 – PLAZO DE REALIZACION DEL SERVICIO

Una vez adjudicada la tarea, el adjudicatario tiene un plazo de diez (10) días hábiles para coordinar la realización de la tarea con el solicitante. La fecha de realización efectiva estará sujeta a la comunicación interna desde Decanato y la Coordinación de Servicios Generales a las respectivas Cátedras y Dependencias y su adecuación de actividades, lo cual una vez definido se comunicará al Área de Seguridad e Higiene a fin de informar al adjudicatario. La fijación de la fecha y efectivización de la tarea deberá establecerse dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos desde la adjudicación y los retrasos producidos por cuestiones organizativas de la Facultad de Odontología no deberán significar sanciones al adjudicatario en relación a retrasos en los plazos especificados en la Orden de Compra.

4 – LIMPIEZA DE SECTOR DONDE SE ENCUENTRAN UBICADOS LOS TANQUES:

Deberá de efectuarse la limpieza de todas las áreas afectadas al finalizar el servicio. Todo el retiro de sedimentos y cualquier otro elemento o componente reemplazado deberá ser retirado por la adjudicataria, embolsado y transportado en carretillas con ruedas de goma hasta su lugar de retiro.

5- CORTES DE AGUA Y HORARIOS DE TRABAJO

El servicio de limpieza y desinfección deberá ser realizado en día y horario que interfieran lo menos posible con el normal funcionamiento de la Facultad. La  definición de la fecha de realización de la tarea deberá contemplar la comunicación anticipada desde Decanato a las respectivas Cátedras y Dependencias a efectos de adecuar sus actividades en función de la franja horaria del corte, la no disponibilidad de agua durante la tarea y el restablecimiento del suministro normal de agua en toda la red y la designación de personas en las Cátedras y Dependencias que colaboren con las maniobras de purga de agua y correcto cierre de todos los grifos y ausencia de derrames e inundaciones. Durante la tarea, deberá estar presente personal del Taller de Plomería de la FOUBA. Una vez confirmada la fecha, el Área de Seguridad e Higiene, notificará al adjudicatario, quien deberá cumplir con el servicio en fecha y franja horaria establecidos.

6 – GENERALIDADES

6.1 – IMPREVISTOS

La realización del servicio deberá contemplar los imprevistos posibles para garantizar la ejecución correcta del mismo. Incluirá todo repuesto que sea necesario reponer sin que esto genere mayores costos.

6.2 – APROBACIONES

El servicio deberá ser aprobado por el Área de Seguridad e Higiene. A partir de dicha aprobación, se darán por aceptados el mismo, procediéndose a presentar la factura que corresponda.

6.3. – VISITA AL LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO:

Los oferentes deberán obligatoriamente visitar los lugares donde se llevará a cabo el servicio y solicitar al Área de Seguridad e Higiene la certificación escrita de su concurrencia, que deberá ser presentada con su oferta. La falta de realización de la visita será causal de rechazo de la propuesta.

6.4 – COORDINACION ENTRE ADJUDICATARIO Y FACULTAD

El horario para uso del montacargas, ingreso de materiales, herramientas, y retiro de materiales producto del servicio realizado, como así también el horario de ejecución, será autorizado previamente por el Área de Seguridad e Higiene.

En caso de no contar con las correspondientes autorizaciones, no se podrá dar inicio de las tareas que resulten necesarias para la concreción del servicio encomendado por esta contratación.

7 – DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS OFERENTES

Las Empresas deberán presentar constancia de cumplimiento con lo establecido por la Ordenanza nº 45593 y el Decreto 2045/93 del GCBA

Las Empresas que no cuenten con la debida inscripción al momento de la apertura de la presente, quedarán automáticamente desestimadas.

CLAUSULAS COMPLEMENTARIAS

# SERVICIO: LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

- OBJETO

El objeto de la presente es la limpieza y desinfección de los tanques de reserva y cisterna, en un todo de acuerdo con las normas exigidas por la Ordenanza nº 45593 y sus Decretos Reglamentarios nº 2045 MCB/93 y modificatorios del GCBA

2 – DEFINICIONES CONTRACTUALES

Adjudicador: Facultad de Odontología – UBA

3 – SEGUROS

3.1 – SEGUROS / A LAS CLAUSULAS PARTICULARES SE DEBERA AGREGAR LO SIGUIENTE:

Deberá presentar póliza de seguro de responsabilidad civil y contra terceros, el listado y comprobante de pago de ART de todo el personal afectado a los trabajos. El personal deberá contar y utilizar los elementos de seguridad para cada tarea específica. Estos seguros deberán estar obligatoriamente al día y podrán ser inspeccionados por Área de Seguridad e Higiene en cualquier momento. Si la Empresa adjudicataria estuviera en falta respecto de los seguros o alguna de las condiciones de seguridad exigidas, la Coordinación de Servicios Generales podrá suspender los trabajos parcial o totalmente así como los pagos pendientes hasta tanto se subsane la situación.

3.2 – SEGURIDAD E HIGIENE EN EL LUGAR DE REALIZACION DEL SERVICIO

Deberá cumplirse con la legislación nacional y municipal vigente.

Las empresas oferentes deberán presentar un plan de procedimiento de ingreso a espacios confinados teniendo en cuenta los siguientes puntos:

- Garantizar la ausencia de riesgo eléctrico durante el ingreso y permanencia del personal en los recintos a realizar el servicio. Los artefactos de iluminación deberán ser de bajo voltaje.

- Asegurar la respirabilidad y calidad constante del aire y una permanente comunicación visual y verbal con los ingresantes.

- Garantizar la presencia de personal fuera del área a ejecutar el servicio que se mantenga en constante comunicación verbal y que en caso de ser necesario pueda comunicarse con el interno 1331 de emergencias de la FOUBA desde el lugar del servicio.

- Asegurarse el drenaje del agua de lavados durante la limpieza, hacia la descarga cloacal más cercana en previsión de derrames.

- Asegurarse que no se activará el envío de agua a cisternas y tanques durante la permanencia de personal dentro de los espacios mencionados.

4 – FALTA DE RESPONSABILIDAD POR LA NO ADJUDICACION

En ningún caso, los oferentes en general, y en particular los no favorecidos con la adjudicación que se haga del servicio, o los afectados por la anulación del acto, tendrán derecho a reclamar indemnización alguna o reembolsos por gastos efectuados por concurrir a la Licitación.

5- FOTOGRAFIAS EN EL LUGAR DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS

No se aplica

6 – CARTEL DEL LUGAR DE REALIZACION DEL SERVICIO

Queda prohibida la colocación de cualquier tipo de letrero cuyo texto no haya sido autorizado por la Coordinación de Servicios Generales.

7– GARANTIA

Sin perjuicio de lo establecido en los Artículos 1646 y 1647 bis del Código Civil, se establece el plazo de garantía por el término de seis (6) meses, a partir de la recepción parcial  definitiva; plazo en el cual es válida la limpieza efectuada.

8 – RESPONSABILIDAD COMO EMPRESA SANITARISTA EN EL ANALISIS BACTERIOLOGICO Y FISICO QUIMICO DEL AGUA:

El adjudicatario es responsable del análisis bacteriológico y físico químico del agua que se efectuará a los diez (10) días de realizada cada limpieza de tanque. Se extenderá el certificado avalando el servicio con firma y matrícula registrada en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

9 – DAÑOS

Todo daño o deterioro producido como consecuencia del servicio a cargo de la empresa adjudicataria, deberán ser reparados en su totalidad.

10 – IMPREVISTOS

Se considerarán como trabajos imprevistos todos aquellos que no se encuentren dentro del presupuesto de orden de compra del servicio y que por razones de encontrarse ocultos, o imposibles de determinar previo a la iniciación del mismo, o que surjan por necesidad comprobada deberán ser ejecutados por la empresa adjudicataria, previo control del Área de Seguridad e Higiene. La empresa adjudicataria presentará el importe correspondiente a la aprobación de la Coordinación de Servicios Generales, antes de ser elevado a los efectos que correspondan para su aprobación y no podrá ejecutarlos hasta obtener la misma, de ejecutarlos por su cuenta y riesgo sin la aprobación pertinente, no le dará derecho a reclamo de ninguna índole.

11 – INICIO DE SERVICIO, INSPECCIONES Y APROBACIONES DURANTE EL SERVICIO

A los efectos de la facturación parcial y/o total del servicio, la adjudicataria, previo a la presentación de las mencionadas facturas, deberá contar con la aprobación y/o recepción por parte del Área de Seguridad e Higiene mediante una orden de servicio.

De la liquidación se efectuará una retención equivalente al 10% del importe de la factura. La mencionada retención no afecta la correspondiente garantía total del servicio. La devolución del 10% se efectuará a los treinta (30) días con posterioridad a la recepción definitiva parcial del servicio.

El servicio deberá contar con la aprobación fehaciente del Área de Seguridad e Higiene, a partir de dicha aprobación se darán por aceptados los mismos, procediéndose a presentar la facturación que corresponda.

12 – INGRESO DE PERSONAL Y MATERIALES

El ingreso y egreso de personal y materiales se realizará por la rampa de acceso a la cochera, ubicada en la calle Pte. J.E. Uriburu 997 esquina M.T. de Alvear. El personal podrá ser registrado y requisado por personal de seguridad. El ingreso o egreso de los equipos necesarios para el servicio se realizará con camioneta o camión playo a la cochera. Los vehículos se estacionarán sólo si hay disponibilidad de espacio en la cochera y permanecerán estacionados durante el tiempo que se realice el servicio.

13 – HORARIO DEL SERVICIO

El servicio se realizará preferentemente en día sábado o feriado entre las 8 y 17 hs.

14 – REPRESENTANTE TECNICO

El adjudicatario deberá designar un representante técnico matriculado, que tendrá a cargo el análisis bacteriológico y físico químico del agua.

15 – RETENCIONES

La Facultad de Odontología deberá ser considerada consumidor final (ley 20.631 Decreto 499/74). Además se recuerda a las empresas adjudicatarias, que la Facultad es Agente de Retención: a) IVA: el total se realizará en el primer pago efectuado, b) Impuesto a las Ganancias y SUSS: será proporcional por cada pago efectuado

16 – PRESENTACION DE OFERTA O COTIZACION

El oferente presentará su cotización en forma discriminada por cada servicio, teniendo en cuenta que el primer servicio se realizará dentro del mes de recibida la orden de compra y el segundo servicio se realizará a los seis meses de realizado el primero.

Deberá adjuntar antecedentes de trabajos equivalentes a los del presente llamado.

17 – PLAZO DE ENTREGA:

- El primer servicio se realizará dentro del mes de recibida la Orden de Compra.

- El segundo servicio se realizará a los seis (6) meses de finalizado el primer servicio.

18 – PLAZO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: un (1) día. La fecha de realización deberá ser convenida con el Área de Seguridad e Higiene.

19- LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires - M.T. de Alvear 2142 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Observaciones: A los efectos de la recepción de ofertas y la Apertura de Sobres se tomará en cuenta la hora oficial que se escuche en el teléfono ubicado en la Dirección de Compras y Licitaciones. MANTENIMIENTO DE OFERTA: Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de treinta (30) días corridos, contados a partir de la fecha del acto de apertura. Dicho plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de diez (10) días corridos al vencimiento de cada plazo. Si el oferente, en la nota por la cual manifestara que no mantendrá su oferta, indicara expresamente desde qué fecha retira la oferta, la Facultad de Odontología la tendrá por retirada en la fecha por él expresada. Si no indicara fecha, se considerará que retira la oferta a partir de la fecha de vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta en curso. El oferente que manifestara que no mantendrá su oferta quedará excluido del procedimiento de selección a partir de la fecha indicada en el párrafo anterior. Si el oferente manifestara su negativa a prorrogar el mantenimiento de su oferta dentro del plazo fijado a tal efecto, quedará excluido del procedimiento de selección, sin pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta. Si por el contrario, el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento, corresponderá excluirlo del procedimiento y ejecutar la garantía de mantenimiento de la oferta. Con posterioridad a la adjudicación el plazo de mantenimiento de la oferta se regirá por lo previsto en el artículo 88 del. Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, aprobado por resolución (CS) 8240/13 CONDICION DE PAGO: setenta y dos (72) horas hábiles de la fecha de presentación de la factura correspondiente. Facturación mensual, a mes vencido. (para el caso de servicios mensuales) Las facturas serán presentadas una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción. Las mismas deberán reunir los requisitos que al respecto determina la A.F.I.P. La presentación de las facturas se realizará en el Departamento de Abastecimiento – Subsuelo sector “B”, de lunes a viernes en el horario de 8.00 a 13.00 horas. Dentro del término máximo de cinco (5) días hábiles de recibida la orden de compra, se deberá integrar copia de seguros obligatorios, de las personas que realicen el servicio, con sus correspondientes comprobantes de pago de: ART, seguro de vida obligatorio del personal afectado y responsabilidad civil de la empresa; y nómina de personal que ingresará para realizar el trabajo (nombre, apellido y D.N.I.) con sus correspondientes cargas previsionales e impositivas. Una vez que se cumplimente lo mencionado precedentemente, se dará inicio a los trabajos y/o servicio mediante Acta. PLAZO DE ENTREGA: ver punto 17 de las cláusulas complementarias. PLAZO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: ver punto 18 de las cláusulas complementarias. LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: ver punto 19 de las cláusulas complementarias.

## CLAUSULAS PARTICULARES

La Contratación se rige por el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional Decreto N° 1023/01 y sus modificaciones, por el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, aprobado por resolución (CS) 8240/13 y las disposiciones que se dicten en su consecuencia, por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, por orden de compra y en cuanto fuera pertinente, por las normas del Título III de la Ley N° 19.549 y sus modificaciones. El Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, aprobado por resolución (CS) 8240/13, será entendido como Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. REQUISITOS DE LAS OFERTAS. Las ofertas deberán cumplir, como mínimo, con los siguientes requisitos: - Deberán ser redactadas en idioma nacional. - Las ofertas y la documentación respaldatoria de los puntos 4 y 5 de las Cláusulas Particulares, podrán presentarse mediante correo electrónico (con firma y sello escaneado en cada hoja), facsímil con aviso de recibo (firmado y sellado en cada hoja), soporte papel u otros medios que disponga oportunamente la Universidad. Única dirección de correo electrónico válida para enviar ofertas: tsofertas@odontología.uba.ar - El titular de la unidad operativa de contrataciones será depositario de las propuestas que se reciban, sean abiertas o cerradas. Dicho funcionario tendrá la responsabilidad de que las ofertas permanezcan reservadas hasta el día y hora de vencimiento del plazo fijado para su presentación. - Para el caso de envío de ofertas por correo electrónico o facsímil, previo a ser adjudicado, deberá presentar el original de la oferta firmado, en todas y cada una de sus hojas (anverso y reverso), por el oferente o su representante legal. - Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta. - En la cotización se deberá consignar: Precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en las cláusulas particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la oferta, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el pliego de bases y condiciones particulares. - El precio cotizado será el precio final que deba pagar la Universidad por todo concepto. - Consignar domicilio especial constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la presente contratación. - Toda oferta nacional deberá ser acompañada por una declaración jurada mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia. Información a presentar por todos los oferentes acompañada por la documentación respaldatoria de dicha información. Quedan exceptuados los proveedores que acrediten constancia vigente, a la fecha de presentación de su oferta, que se encuentren PREINSCRIPTOS o INSCRIPTOS en el Registro Único de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires (RUPUBA): PERSONAS FÍSICAS: I) Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real, estado civil y número de documento de identidad (Documentación respaldatoria: Documento Nacional de Identidad, en copia legalizada en original por Escribano Público Nacional). II) Número de fax y dirección de correo electrónico. III) Domicilio especial para los procedimientos que se realicen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el que serán válidas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en dichos procesos. IV) Número de Código Único de Identificación Tributaria (Documentación respaldatoria: Constancia de Inscripción de la AFIP vigente). V) Información sobre los principales clientes del sector público y privado según monto de facturación, en los últimos TRES (3) años. VI) Declaración jurada del oferente de que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Universidad y la Administración Pública Nacional. Dicha Declaración no sólo la deberán suministrar los oferentes no inscriptos en el Registro Único de Proveedores de la UBA (RUPUBA) sino también los ya inscriptos. (Anexo II del presente Pliego) VII) No poseer deudas líquidas y exigibles por obligaciones impositivas y/o de los recursos de la seguridad social por un importe total igual o superior a UN MIL QUINIENTOS PESOS ($ 1.500.-) y que hayan cumplido con la presentación de las correspondientes declaraciones juradas determinativas , ambas vencidas durante el año calendario correspondiente a la fecha de la consulta, así como las vencidas en los CINCO (5) años calendarios anteriores con la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, según lo establecido por Resolución General 4164E de fecha 30/11/2017. VIII) Balance anual o declaración jurada patrimonial (ingresos anuales, gastos en el mismo período, bienes, créditos a su favor y deudas), certificada por Contador Público y firma legalizada por Consejo Profesional de Ciencias Económicas y acreditación patrimonial de los bienes inmuebles ante el Registro de Propiedad Inmueble con los respectivos informes de dominio expedido por el citado registro (Documentación respaldatoria: Balance o Manifestación de Bienes certificado en original por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas). IX) Declaración jurada del oferente en la que manifieste el cumplimiento de la legislación laboral vigente. (Anexo II del presente Pliego) X) Para el caso de firmar la oferta un apoderado: Acta que designe al Representante Legal y/o en su caso apoderado con facultades suficientes para firmar la oferta, (Documentación respaldatoria: Poder en copia legalizada en original por Escribano Público Nacional) XI) Para el caso de cotizar un servicio: Declaración Jurada que cuenta con todos los seguros a saber entre otros: ART y terceros, por riesgos del trabajo, responsabilidad civil, de vida obligatorio y todos aquellos que correspondan a la prestación del servicio y según su condición societaria (Documentación respaldatoria: copia de seguros citados (póliza), vigente, aportes previsionales e impositivos con sus respectivas últimas boletas de pago) XII) Formularios completos, firmados y sellados para acompañar a la documentación presentada, con el objeto de inscribirse en el RUPUBA. (Formularios en blanco cargados en la página web od.odontologia.uba.ar/compras.php) b) PERSONAS JURÍDICAS: I) Razón social y domicilio real. II) Número de fax y dirección de correo electrónico. III) Domicilio especial para los procedimientos que se realicen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el que serán válidas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en dichos procesos. IV) Número de Código Único de Identificación Tributaria (Documentación respaldatoria: Constancia de Inscripción de la AFIP vigente). V) Lugar, fecha, objeto y duración del contrato social y datos de inscripción registral o de la constancia de iniciación del trámite respectivo (Documentación respaldatoria: Constitución de Sociedad, Estatuto modelo, Cesión de Cuotas o cualquier otra modificación societaria, inscripto en los Registros respectivos o en la Inspección General de Justicia, en copia legalizada en original por Escribano Público Nacional). VI) Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración (Documentación respaldatoria: Acta de Asamblea o de Directorio vigente, inscripto en los Registros respectivos o en la Inspección General de Justicia, en copia legalizada en original por Escribano Público Nacional). VII) Fechas de comienzo y finalización de los mandatos de los órganos de administración y fiscalización (Documentación respaldatoria: Acta de Asamblea o de Directorio vigente, inscripto en los Registros respectivos o en la Inspección General de Justicia, en copia legalizada en original por Escribano Público Nacional). VIII) Información sobre los principales clientes del sector público y privado según monto de facturación, en los últimos TRES (3) años. IX) Declaración jurada del oferente de que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Universidad y la administración Pública Nacional. Dicha Declaración no solo la deberán suministrar los oferentes no inscriptos en el Registro Único de Proveedores de la UBA (RUPUBA) sino también los ya inscriptos. (Anexo II del presente Pliego) X) Declaración jurada del oferente en la que manifieste el cumplimiento de la legislación laboral vigente. (Anexo II del presente Pliego) XI) Últimos tres Balances, con excepción de aquellos casos en que se acredite la imposibilidad de presentar dicha información de acuerdo a la fecha de inicio de actividades (Documentación respaldatoria: Balances firmados por Contador Público Nacional y certificados en original por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas). XII) No poseer deudas líquidas y exigibles por obligaciones impositivas y/o de los recursos de la seguridad social por un importe total igual o superior a UN MIL QUINIENTOS PESOS ($ 1.500.-) y que hayan cumplido con la presentación de las correspondientes declaraciones juradas determinativas , ambas vencidas durante el año calendario correspondiente a la fecha de la consulta, así como las vencidas en los CINCO (5) años calendarios anteriores con la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, según lo establecido por Resolución General 4164E de fecha 30/11/2017 XIII) Para el caso de firmar la oferta un apoderado: Acta que designe al Representante Legal y/o en su caso apoderado con facultades suficientes para firmar la oferta (Documentación respaldatoria: Poder en copia legalizada en original por Escribano Público Nacional) XIV) Para el caso de cotizar un servicio: Declaración Jurada que cuenta con todos los seguros a saber entre otros: ART y terceros, por riesgos del trabajo, responsabilidad civil, de vida obligatorio y todos aquellos que correspondan a la prestación del servicio y según su condición societaria (Documentación respaldatoria: copia de seguros citados (póliza), vigente, aportes previsionales e impositivos con sus respectivas últimas boletas de pago) XV) Formularios completos, firmados y sellados para acompañar a la documentación presentada, con el objeto de inscribirse en el RUPUBA. (Formularios en blanco cargados en la página web od.odontologia.uba.ar/compras.php) c) AGRUPACIONES DE COLABORACIÓN Y UNIONES TRANSITORIAS DE EMPRESAS: I) Denominación y domicilio real. II) Número de fax y dirección de correo electrónico. III) Domicilio especial para los procedimientos que se realicen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el que serán válidas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en dichos procesos. IV) Número de Código Único de Identificación Tributaria (Documentación respaldatoria: Constancia de Inscripción de la AFIP vigente). V) Lugar y fecha del compromiso de constitución y su objeto (Documentación respaldatoria: Contrato Social debidamente inscripto en el Registro Público de Comercio o en el Registro instrumentado a tal fin en el país, en copia legalizada en original por Escribano Público Nacional). VI) Datos de inscripción registral o de la constancia de iniciación del trámite respectivo. VII) Identificación de las personas físicas o jurídicas que los integran. VIII) Nómina de los actuales integrantes de los órganos de fiscalización y administración de cada empresa integrante y las fechas de comienzo y finalización de los mandatos (Documentación respaldatoria: Acta de Asamblea designando el directorio, vigente, inscripto en los Registros respectivos o en la Inspección General de Justicia, en copia legalizada en original por Escribano Público Nacional). IX) Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato. X) Información sobre los principales clientes del sector público y privado según monto de facturación, en los últimos TRES (3) años, de la UTE y de cada sociedad o persona física integrante de la misma. XI) Declaración jurada del oferente de que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Universidad y la Administración Pública Nacional. Dicha Declaración no solo la deberán suministrar los oferentes no inscriptos en el Registro Único de Proveedores de la UBA (RUPUBA) sino también los ya inscriptos. (Anexo II del presente Pliego) XII) Declaración jurada del oferente en la que manifieste el cumplimiento de la legislación laboral vigente. (Anexo II del presente Pliego) XIII) Últimos tres Balances de la UTE y las sociedades integrantes, con excepción de aquellos casos en que se acredite la imposibilidad de presentar dicha información de acuerdo a la fecha de inicio de actividades (Documentación respaldatoria: Balances firmados por Contador Público Nacional y certificados en original por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas). XIV) No poseer deudas líquidas y exigibles por obligaciones impositivas y/o de los recursos de la seguridad social por un importe total igual o superior a UN MIL QUINIENTOS PESOS ($ 1.500.-) y que hayan cumplido con la presentación de las correspondientes declaraciones juradas determinativas , ambas vencidas durante el año calendario correspondiente a la fecha de la consulta, así como las vencidas en los CINCO (5) años calendarios anteriores con la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, según lo establecido por Resolución General 4164E de fecha 30/11/2017. En este caso particular se deberá cumplir también respecto de la Clave de Identificación Tributaria (CUIT) de quienes integran la UTE. XV) Para el caso de firmar la oferta un apoderado: Acta que designe al Representante Legal y/o en su caso apoderado con facultades suficientes para firmar la oferta (Documentación respaldatoria: Poder en copia legalizada en original por Escribano Público Nacional) XVI) Para el caso de cotizar un servicio: Declaración Jurada que cuenta con todos los seguros a saber entre otros: ART y terceros, por riesgos del trabajo, responsabilidad civil, de vida obligatorio y todos aquellos que correspondan a la prestación del servicio y según su condición societaria (Documentación respaldatoria: copia de seguros citados (póliza), vigente, aportes previsionales e impositivos con sus respectivas últimas boletas de pago) XVII) Formularios completos, firmados y sellados para acompañar a la documentación presentada, con el objeto de inscribirse en el RUPUBA. (Formularios en blanco cargados en la página web od.odontologia.uba.ar/compras.php) d) COOPERATIVAS, MUTUALES Y OTROS: I) Denominación y domicilio real. II) Número de fax y dirección de correo electrónico. III) Domicilio especial para los procedimientos que se realicen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el que serán válidas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en dichos procesos. lV) Número de Código Único de Identificación Tributaria (Documentación respaldatoria: Constancia de Inscripción de la AFIP vigente). V) Nómina de los actuales integrantes (Documentación respaldatoria: Acta de Asamblea designando el consejo de Administración, vigente, inscripta en la entidad que los nuclear y regula, en copia legalizada en original por Escribano Público Nacional). VI) Lugar, fecha, objeto y duración del instrumento constitutivo y datos de inscripción (Documentación respaldatoria: Contrato Social debidamente inscripto en la entidad que los nuclea y regula, conforme a lo establecido en las leyes 20337 (Cooperativas) y 20321 (Mutuales), en copia legalizada en original por Escribano Público Nacional). VII) Información sobre los principales clientes del sector público y privado según monto de facturación, en los últimos TRES (3) años. VIII) Declaración jurada del oferente de que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con Universidad y la Administración Pública Nacional. Dicha Declaración no solo la deberán suministrar los oferentes no inscriptos en el Registro Único de Proveedores de la UBA (RUPUBA) sino también los ya inscriptos. (Anexo II del presente Pliego) IX) Declaración jurada del oferente en la que manifieste el cumplimiento de la legislación laboral vigente. (Anexo II del presente Pliego) X) Últimos tres Balances, con excepción de aquellos casos en que se acredite la imposibilidad de presentar dicha información de acuerdo a la fecha de inicio de actividades (Documentación respaldatoria: Balances firmados por Contador Público Nacional y certificados en original por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas). XI) No poseer deudas líquidas y exigibles por obligaciones impositivas y/o de los recursos de la seguridad social por un importe total igual o superior a UN MIL QUINIENTOS PESOS ($ 1.500.-) y que hayan cumplido con la presentación de las correspondientes declaraciones juradas determinativas , ambas vencidas durante el año calendario correspondiente a la fecha de la consulta, así como las vencidas en los CINCO (5) años calendarios anteriores con la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, según lo establecido por Resolución General 4164E de fecha 30/11/2017 XII) Para el caso de firmar la oferta un apoderado: Acta que designe al Representante Legal y/o en su caso apoderado con facultades suficientes para firmar la oferta (Documentación respaldatoria: Poder en copia legalizada en original por Escribano Público Nacional) XIII) Para el caso de cotizar un servicio: Declaración Jurada que cuenta con todos los seguros a saber entre otros: ART y terceros, por riesgos del trabajo, responsabilidad civil, de vida obligatorio y todos aquellos que correspondan a la prestación del servicio y según su condición societaria (Documentación respaldatoria: copia de seguros citados (póliza), vigente, aportes previsionales e impositivos con sus respectivas últimas boletas de pago) XIV) Formularios completos, firmados y sellados para acompañar a la documentación presentada, con el objeto de inscribirse en el RUPUBA. (Formularios en blanco cargados en la página web od.odontologia.uba.ar/compras.php) e) SOCIEDADES DE HECHO I) Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real, estado civil y número de documento de identidad (Documentación respaldatoria: Documento Nacional de Identidad de cada uno de sus integrantes, en copia legalizada en original por Escribano Público Nacional). II) Número de fax y dirección de correo electrónico. III) Domicilio especial para los procedimientos que se realicen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el que serán válidas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en dichos procesos. IV) Declaración Jurada manifestando el carácter de la empresa e indicando identidad, nº de documento y domicilio de sus titulares (Documentación respaldatoria: En caso de existencia de Contrato suscripto entre las partes, en copia legalizada en original por Escribano Público Nacional). V) Número de Código Único de Identificación Tributaria (Documentación respaldatoria: Constancia de Inscripción de la AFIP vigente). VI) Información sobre los principales clientes del sector público y privado según monto de facturación, en los últimos TRES (3) años. VII) Declaración jurada del oferente de que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Universidad y la Administración Pública Nacional. Dicha Declaración no solo la deberán suministrar los oferentes no inscriptos en el Registro Único de Proveedores de la UBA (RUPUBA) sino también los ya inscriptos. (Anexo II del presente Pliego) VIII) No poseer deudas líquidas y exigibles por obligaciones impositivas y/o de los recursos de la seguridad social por un importe total igual o superior a UN MIL QUINIENTOS PESOS ($ 1.500.-) y que hayan cumplido con la presentación de las correspondientes declaraciones juradas determinativas , ambas vencidas durante el año calendario correspondiente a la fecha de la consulta, así como las vencidas en los CINCO (5) años calendarios anteriores con la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, según lo establecido por Resolución General 4164E de fecha 30/11/2017 IX) Balance anual o declaración jurada patrimonial (ingresos anuales, gastos en el mismo período, bienes, créditos a su favor y deudas), certificada por Contador Público y firma legalizada por Consejo Profesional de Ciencias Económicas y acreditación patrimonial de los bienes inmuebles ante el Registro de Propiedad Inmueble con los respectivos informes de dominio expedido por el citado registro (Documentación respaldatoria: Balance o Manifestación de Bienes certificado en original por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas). X) Declaración jurada del oferente en la que manifieste el cumplimiento de la legislación laboral vigente. (Anexo II del presente Pliego) XI) Para el caso de firmar la oferta un apoderado: Acta que designe al Representante Legal y/o en su caso apoderado con facultades suficientes para firmar la oferta, (Documentación respaldatoria: Poder en copia legalizada en original por Escribano Público Nacional) XII) Para el caso de cotizar un servicio: Declaración Jurada que cuenta con todos los seguros a saber entre otros: ART y terceros, por riesgos del trabajo, responsabilidad civil, de vida obligatorio y todos aquellos que correspondan a la prestación del servicio y según su condición societaria (Documentación respaldatoria: copia de seguros citados (póliza), vigente, aportes previsionales e impositivos con sus respectivas últimas boletas de pago) XIII) Formularios completos, firmados y sellados para acompañar a la documentación presentada, con el objeto de inscribirse en el RUPUBA. (Formularios en blanco cargados en la página web od.odontologia.uba.ar/compras.php) TODOS LOS OFERENTES, AÚN LOS QUE SE ENCUENTREN PREINSCRIPTOS O INSCRIPTOS EN RUPUBA, CUALQUIERA SEA SU FORMA SOCIETARIA E INCLUSO PERSONAS FÍSICAS: I) Acreditar la representación legal del firmante de la oferta en una contratación con capacidad legal para obligarse en nombre del oferente. En dicho supuesto, deberá acompañar copia legalizada en original por Escribano Público del acto de designación o en su defecto copia simple para ser cotejada con el original por la Dirección de Compras y Licitaciones de esta Facultad II) Deberá acompañar con su oferta, el Anexo I – Constancia de Retiro de Pliego por Internet – y en caso que obtenga el Pliego de Bases y Condiciones Particulares desde la página web de la Facultad de Odontología (od.odontologia.uba.ar/compras.php) se deberá enviar esta página completa con la información allí solicitada a la dirección de mail compras@odontologia.uba.ar de la Dirección de Compras y Licitaciones III) Deberá acompañar con su oferta, el Anexo II – Declaración Jurada – del Pliego de Bases y Condiciones Particulares IV) No poseer deudas líquidas y exigibles por obligaciones impositivas y/o de los recursos de la seguridad social por un importe total igual o superior a UN MIL QUINIENTOS PESOS ($ 1.500.-) y que hayan cumplido con la presentación de las correspondientes declaraciones juradas determinativas , ambas vencidas durante el año calendario correspondiente a la fecha de la consulta, así como las vencidas en los CINCO (5) años calendarios anteriores con la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, según lo establecido por Resolución General 4164E de fecha 30/11/2017 5.- En ningún caso se aceptarán cotizaciones en dólares u otra moneda ni plantear la modificación de presupuestos motivados por la eventual fluctuación de la moneda. 6.- Se aceptarán ofertas alternativas y/o variantes: a) OFERTAS ALTERNATIVAS. Se entiende por oferta alternativa a aquella que cumpliendo en un todo las especificaciones técnicas de la prestación previstas en el pliego de bases y condiciones particulares, ofrece distintas soluciones técnicas que hace que pueda haber distintos precios para el mismo producto o servicio. La Facultad elegirá cualquiera de las dos o más ofertas presentadas ya que todas compiten con la de los demás oferentes. b) OFERTAS VARIANTES. Se entiende por oferta variante aquella que modificando las especificaciones técnicas de la prestación previstas en el pliego de bases y condiciones particulares, ofrece una solución con una mejora que no sería posible en caso de cumplimiento estricto del mismo. La Facultad elegirá comparar la oferta base de los distintos proponentes y sólo podrá considerar la oferta variante del oferente que tuviera la oferta base más conveniente. 7.-Se entenderá que antes de presentar su oferta, el oferente se ha asegurado que su cotización cubrirá todas las obligaciones emergentes del contrato. Se entenderá en consecuencia que se encuentran incluidas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta. 8.-Todos los documentos de la oferta deberán ser redactados en forma clara y legible sin dar lugar a confusiones o a interpretaciones ambiguas. 9.-La notificación de la orden de compra al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato. La orden de compra se notificará dentro de los QUINCE (15) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación. Para el caso en que vencido el plazo del párrafo anterior no se hubiera efectivizado la notificación de la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sean aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones. 10.- Los oferentes y adjudicatarios podrán ser pasibles de las siguientes PENALIDADES: a).- Del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta: I).- Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento. II).- En caso de errores en la cotización denunciados por el oferente o detectados por la dependencia contratante antes del perfeccionamiento del contrato. b).- Del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato: I).-Por el incumplimiento contractual, si el adjudicatario desistiera en forma expresa del contrato antes de vencido el plazo fijado para su cumplimiento o vencido el plazo de cumplimiento original del contrato o de su extensión o vencido el plazo de las intimaciones que realizara la Comisión de Recepción, en todos los casos, sin que el bien fuera entregado de conformidad. Además, en los casos en que exista la posibilidad de adjudicar el contrato al oferente que siga en el orden de mérito, los daños y perjuicios, en principio serán equivalentes a la diferencia de monto que deba abonarse al oferente que resulte adjudicatario en segundo término. II).- Por ceder el contrato sin autorización de la dependencia contratante. c).- Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones: I).- Se aplicará una multa del TRES POR CIENTO (3%) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada SIETE (7) días hábiles de atraso o fracción mayor de TRES (3) días hábiles. 11.-Cuando se aplique una PENALIDAD, el oferente o adjudicatario quedará obligado a abonar el importe correspondiente a la misma, en efectivo, dentro de los DIEZ (10) días hábiles de recibida la notificación de la aplicación de dicha penalidad, en la Dirección de Tesorería de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, sito en la calle Marcelo T. de Alvear 2142 – 1er.subsuelo – Sector “B”, en el horario de 9.00 a 13.00 horas. En caso de que el oferente o adjudicatario no efectúe el pago, conforme lo referido ut-supra, se descontará el monto de la penalidad de las facturas al cobro del contrato o de otros contratos que tenga esta Facultad. 12.-La Facultad de Odontología deberá ser considerada consumidor final (Ley 20.631 Decreto 499/74). Además se recuerda a las empresas adjudicatarias, que la Facultad es Agente de Retención: a) I.V.A.: el total se realizará en el primer pago efectuado; b) Impuesto a las Ganancias y S.U.S.S.: será proporcional por cada pago efectuado. 13.-Los adjudicatarios cumplirán la prestación en la forma, plazo o fecha, lugar y demás condiciones establecidas a partir de la fecha de recepción de la orden de compra. Es por cuenta del adjudicatario el flete, acarreo y descarga de la mercadería. 14.-Se establece que el lugar de entrega de los bienes y/o servicios, y sus correspondientes remitos y factura, es en la Facultad de Odontología de la UBA - M.T. de Alvear 2142 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Dpto. Abastecimiento – 1er.Subsuelo, Sector “B” – Lunes a Viernes de 8.00 a 13.00 hs. 15.- El pago se efectuará en la Dirección de Tesorería - Subsuelo – Lunes a Viernes de 9.00 a 13.00 hs., dentro de las setenta y dos (72) horas hábiles contadas a partir de la presentación de la factura correspondiente.

| INTERVINO |  | DELIA BEATRIZ AYALA DIRECTORA DE COMPRAS Y LICITACIONES |
| --- | --- | --- |

ANEXO I

CONSTANCIA DE RETIRO DE PLIEGO POR INTERNET

En el caso que se obtenga el Pliego de Bases y Condiciones Particulares desde la página web de la Facultad de Odontología (od.odontologia.uba.ar/compras.php) se deberá enviar esta página completa con la información abajo solicitada a la dirección de mail compras@odontologia.uba.ar de la Dirección de Compras y Licitaciones HASTA el 12/06/19 a las 11hs.

Asunto: Obtención de Pliego por Internet

Señores Dirección de Compras y Licitaciones

Me dirijo a ustedes con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 52° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires –aprobado por Resolución (CS) nº 8240/13, comunicándoles que obtuve de la página web de la Facultad de Odontología el Pliego de Bases y Condiciones Particulares del siguiente procedimiento de selección:

Tipo: Contratación Directa por Trámite Simplificado

Clase: Sin Clase

Modalidad: Sin Modalidad

N°: 20

Ejercicio: 2019

Mis datos son los siguientes:

N° de C.U.I.T.:

Nombre o Razón Social:

Dirección de correo electrónico en la que serán válidas las circulares y demás comunicaciones que deban cursarme hasta el día de apertura de las ofertas:

Domicilio real:

Domicilio especialmente constituido a los fines de la presente contratación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

Teléfono/ fax:

ANEXO II

| DECLARACIÓN JURADA |
| --- |
| CUIT nº |  |
| RAZÓN SOCIAL |  |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo Procedimiento: | Contratación Directa Tramite Simplificado |
| Clase: | Sin Clase |
| Modalidad: | Sin Modalidad |
| Nº | 20 |
| Ejercicio: | 2019 |
| Fecha de Apertura: | 24/06/19 a las 10:00 hs. |

El que suscribe con capacidad legal vigente, al día de la fecha, para intervenir en la presente Contratación y obligarse en nombre de _________________________________ (indicar nombre o razón social) cuyos datos arriba se detallan DECLARO BAJO JURAMENTO que la misma:

- No se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Universidad de Buenos Aires y la Administración Pública Nacional.

- Cumple con la legislación laboral vigente.

- No mantiene juicios con el Estado Nacional o sus entidades descentralizadas, autónomas y autárquicas y la Universidad de Buenos Aires. (En caso de mantener juicios deberá declararlos indicando: carátula, número de expediente, fuero, juzgado, secretaría, monto de la demanda, entidad demandada o demandante, según corresponda).

- Cuenta con todos los seguros a saber entre otros: ART y terceros, por riesgos del trabajo, responsabilidad civil, de vida obligatorio y todos aquellos que correspondan a la prestación del servicio y según su condición societaria

- No está comprendido dentro de las pautas de inelegibilidad detalladas en art.79° de la resolución mencionada a continuación.

- Ha presentado toda la información requerida para la inscripción al RUPUBA y que la misma se encuentra actualizada al día de la fecha –conforme lo estipulado en el Art. 198 y 199 de la Resolución (CS) N° 8240/2013.

Resolución (CS) nº 8240/2013 Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires.

| FIRMA: |  |
| --- | --- |
| ACLARACIÓN DE FIRMA: |  |
| NÚMERO DE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD: |  |
| CARÁCTER (Representante Legal o Apoderado con facultades suficientes para intervenir en la presente contratación): |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |